| Производители: | Автономная канализация БиоДевaйс 5 ПРО |
| --- | --- |
| Тип сброса очищенной воды: | Самотёчный |
| Количество пользователей: | 5 |
| Производительность: | 1000 л\сутки |
| Максимальный залповый сброс : | 450 |
| Потребление электроэнергии: | 465 Вт |
| Вес: | 130 кг |
| Габариты (Д х Ш х В): | 1200х1200х2340 |
| Обслуживание станции: | Без ассенизатора, дренажным насосом своими руками либо с помощью обслуживающей организации |
| Количество раковин: | 3 |
| Количество душевых\ванн: | 1 душ, 1 ванна |
| Количество туалетов: | 2 |
| Дополнительные точки сброса: | Стиральная и посудомоечная машины |
| Что можно сбрасывать в станцию: | Моющие средства и порошки без хлора и соляной кислоты, |
| Что запрещено сбрасывать в станцию: | Растворы от строительных смесей, остатки еды, кошачий наполнитель, отходы от измельчителя мусора, неорганические отходы и мусор. |
| Гарантия: |  |
| Назначение: | Для дома, для дачи, для |

Краткое описание принципа работы и эксплуатации:

тут будет текст. 


Техническая документация: 

Тут размещаем паспорта, монтажные схемы из папки


Форма для расчета монтажа:


Отзывы


Другие септики: